Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy kieruje zapytanie ofertowe dot. zagospodarowania przystani kajakowej

|  | ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Podmiot zapraszający: |  |  |  |  |  |
| Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Pl. ks E. Waresiaka 7 56-300 Milicz |  |  | NIP 916 - 137 - 36 – 91 Tel. 713830432 partnerstwo@nasza.barycz.pl |  |  |
| 3. Przedmiot zaproszenia: |  |  |  |  |  |
| Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zakres 1. Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrznej instalacji elektrycznej, niezbędnych do uruchomienia nowej, prefabrykowanej automatycznej jednostanowiskowej toalety publicznej wolnostojącej na działce nr 28 AM-30 obręb Milicz. Zakres zamówienia obejmuje również sporządzenie planu sytuacyjnego budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w trybie art. 29a ustawy Prawo budowlane. Zakres obejmuje także wykonanie utwardzenia pod toaletę, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania, tj. Kosztorysem inwestorskim w poz. 4 wraz z niezbędnymi pracami ziemnymi. Powyższe prace należy zrealizować przed montażem toalety publicznej. Toaleta wykonana w całości z jednolitego odlewu betonowo - kompozytowego monolityczna, (nie łączona) samonośna i stawiana na utwardzonym podłożu bez wylewania fundamentów zostanie dostarczona przez Zamawiającego. Szczegółowa specyfikacja zamówienia zawarta jest w: - Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania, tj. w projekcie architektonicznym pn. Budowa budynku sanitarnego- ustępu publicznego, - Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania, tj. w informacjach technicznych dot. przyłączy. Termin realizacji dla zakresu: do 15.11.2023 r. 2. Zakres 2. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, kostki brukowej oraz płyt Meba na potrzeby zagospodarowania terenu i organizacji ruchu turystycznego na przystani kajakowej przy ul. Krotoszyńskiej w Miliczu. Szczegółowa specyfikacja zamówienia zawarta jest w: - Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania, tj. w kosztorysie inwestorskim (zakres prac obejmuje pozycje nr 1-3-5-9; 11-32; - Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania, tj. w projekcie koncepcyjnym zagospodarowania terenu „Przystań kajakowa Milicz” Termin realizacji dla zakresu: 15.12.2023 r. Zakup niezbędnych materiałów budowlanych leży po stronie Wykonawcy! |  |  |  |  |  |
| - Warunki |  |  |  |  |  |
| Termin wykonania zamówienia: |  | Do 15.11.2023 r. (zakres 1) Do 15.12.2023 r. (zakres 2) Zamawiający dopuszcza zmianę i/lub przedłużenie terminu realizacji, jeśli zaistnieją ku temu obiektywne przyczyny. |  |  |  |
| Sposób dostawy/wykonania usługi: |  | Ul. Krotoszyńska/Parkowa w Miliczu przy moście na rz. Barycz. Działka nr 28 AM 30, 106/1 AM 6, 105/3 AM6 |  |  |  |
| Termin/ warunki gwarancji: na wykonane prace, na materiały |  | Gwarancja obejmuje konstrukcję i elementy stałe przedmiotu dostawy na okres 2 lat od daty podpisanego końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie dostawy. Gwarancja nie obejmuje w szczególności uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania i konserwacji oraz zużyć w czasie eksploatacji |  |  |  |
| 4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu |  |  |  |  |  |
| Warunkiem dopuszczenia potencjalnego wykonawcy do postępowania, jest wykazanie realizacji w ciągu ostatnich trzech lat minimum jednej inwestycji polegającej na wykonaniu prac o podobnym zakresie. Dodatkowo wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1. Potwierdzenie posiadania doświadczenia w wykonaniu inwestycji o podobnym zakresie (referencje/protokół odbioru robót/dostawy, odnośnik do strony www, gdzie zaprezentowano zrealizowaną inwestycję i wskazano wykonawcę, itp.). 2. Wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 5). Oferta powinna być ważna minimum 30 dni od daty jej złożenia. W formularzu oferty należy wskazać ceny jednostkowe oraz całkowite brutto realizacji usług, wraz z wyszczególnieniem poszczególnych składowych realizacji zadania. Złożenie oferty oznacza, że oferent: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. |  |  |  |  |  |
| 5. Kryteria oceny ofert |  |  |  |  |  |
| Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów: 1. Cena brutto (100%) 1. Cena Ocena punktowa badanej oferty (Oc) będzie obliczana według następującego wzoru: Oc = (najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu/cena netto badanej oferty) x 100 pkt. W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 100 punktów. W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej, przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z ostatniego dnia, w którym dopuszcza się składanie ofert. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia. |  |  |  |  |  |
| 6. | Miejsce składania ofert, którą należy złożyć w formie pisemnej na formularzu oferty osobiście lub mailem lub przez pocztę (decyduje data wpływu) |  |  |  | 7. Termin składania ofert |
| Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Pl. ks E. Waresiaka 7 56-300 Milicz Tel. 713830432 partnerstwo@nasza.barycz.pl |  |  |  |  | Do godz. 15.00 do dn. 19.10.2023 r. (czwartek) włącznie (w przypadku dostarczenia oferty osobiście lub pocztą należy mieć na uwadze godziny pracy Stowarzyszenia, tj. pn.- pt., w godz. 8.00- 16.00). Pod uwagę brana jest data wpływu. |
| 8.Zastrzeżenia |  |  |  |  |  |
| Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu zamówienia, w miarę posiadania dodatkowych środków finansowych, po wcześniejszym ustaleniu z wybranymi oferentami nowego zakresu, terminu realizacji i aktualizacji oferowanej ceny. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku wystąpienia zdarzeń i warunków niezależnych od zamawiającego i wykonawcy, których nie dało się przewidzieć, utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia; wystąpienia siły wyższej, zdarzeń atmosferycznych, zmiana prawa, itp. Warunki zmiany umowy nie będą naruszać obowiązujących przepisów i dawać możliwość niedozwolonej zmiany umowy, w tym zmiany powodującej naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych w ramach zakresów 1 lub/i 2 opisanych w pkt. 3. Porównanie ofert odbędzie się osobno dla zakresów nr 1 i 2. |  |  |  |  |  |
| 9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy |  |  |  |  |  |
| O wyborze oferty zamawiający zawiadomi poprzez przesłanie e-maila na wskazany w formularzu oferty adres elektroniczny po upływie terminu złożenia ofert informacji (do 30 dni od zakończenia przyjmowania ofert). W tym okresie wykonawcy pozostają związani ofertą. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. |  |  |  |  |  |
| 10.Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami |  |  |  | - Data opublikowania/ wysłania zaproszenia |  |
| Ewelina Chudzińska – Snażyk Specjalista ds. wdrażania i monitoringu w funkcji zastępcy dyrektora biura Tel. 71/383 04 32 wew. 22, kom. 535 999 187 partnerstwo@nasza.barycz.pl |  |  |  | 12.10.2023 |  |